ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

TUẦN THỨ 28 - TỪ NGÀY 17/02/2017 -:- 23/02/2017

DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHỐ LOẠI 2

TẠI TỈNH QUẢNG NAM, HÀ TĨNH VÀ ĐẮK LẮK

TIỂU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

HỢP PHẦN 2: XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHIẾN LƯỢC -

XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

LIÊN DANH TƯ VẤN GIÁM SÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ECC

Địa chỉ: 385 Nguyễn Văn Linh – TP Đà Nẵng TEL: 0511.3656388

Email: inbox@bk-ecc.com.vn – Website: www.bk-ecc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG –

168 Lý Thường Kiệt, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam,

TEL: 05103838699

Tam Kỳ, tháng 02 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

TUẦN THỨ 28 - TỪ NGÀY 17/02/2017 -:- 23/02/2017

DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHỐ LOẠI 2

TẠI TỈNH QUẢNG NAM, HÀ TĨNH VÀ ĐẮK LẮK

TIỂU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

HỢP PHẦN 2: XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHIẾN LƯỢC -

XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

|  | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ECC (TVGS - QLHĐ HỢP PHẦN 2) |  |
| --- | --- | --- |

Lê Quang Thanh

Kỹ sư thường trú BK-ECC

Tam Kỳ, tháng 02 năm 2017

MỤC LỤC

- THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

- MÔ TẢ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

- TIẾN ĐỘ THI CÔNG

- DỮ LIỆU TÀI CHÍNH

- CÁC VẤN ĐỀ, SỰ CỐ VÀ CHẬM TRỄ

- QUẢN LÝ XÂY DỰNG BỞI TƯ VẤN GIÁM SÁT

- AN TOÀN VÀ KẾ HOẠCH MÔI TRƯỜNG

- BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

- HÌNH ẢNH

- THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

I.1 Giới thiệu:

| # TÊN DỰ ÁN | # Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk. # Tiểu dự án Phát triển thành phố Tam Kỳ. # Hợp phần 2: Xây dựng đường chiến lược - Xây dựng đường Điện Biên Phủ. |
| --- | --- |
| # HÌNH THỨC ĐẦU TƯ | # Sử dụng vốn vay ngân hàng Phát triển Châu Á. |
| # ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | # Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. |
| # ĐƠN VỊ TÀI TRỢ VỐN | # Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). |
| # ĐƠN VỊ # TƯ VẤN GIÁM SÁT | # Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC (BK-ECC) và Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Công - CN Quảng Nam. |
| # ĐƠN VỊ # TƯ VẤN THIẾT KẾ | # Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 138 |
| # NHÀ THẦU THI CÔNG | - Lô 1: Liên danh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1) và Công ty TNHH Xây dựng Văn Phôn. - Lô 2: Liên danh Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Quang Đại Việt và Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. |

I.2. Chi tiết hợp đồng:

| # GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG | - Lô 1 TK-02a: 7.700.252,00 USD - Lô 2 TK-02b: 4.933.922,69 USD |
| --- | --- |
| # GIÁ TRỊ THANH TOÁN | - Lô 1: - Thời gian thi công: 183 ngày (25.42%) # - Giá trị giải ngân: 582,736.473 USD (6.85%) - Lô 2: - Thời gian thi công: 193 ngày (26.81%) # - Giá trị giải ngân: 807,955.39 USD (16.38%) |
| # HÌNH THỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG | # Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh |
| # THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG | - Lô 1 TK-02a: 720 ngày - Lô 2 TK-02b: 720 ngày |

- MÔ TẢ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

II.1. Vị trí công trình:

| # MÔ TẢ DỰ ÁN: (Hợp phần 2 - TK02/ICB: Xây dựng đường chiến lược - Xây dựng đường Điện Biên Phủ đoạn Km0+00 - Km6+308) | - Phần đường giao thông với quy mô như sau: 1/ Đoạn Km0+00 -:- Km1+055 (Đoạn từ Hùng Vương - Bạch Đằng): đường phố chính thứ yếu theo TCXDVN 104-2007. Quy mô mặt cắt ngang: Bn = 10m (vỉa hè) +7,5m (mặt) + 25m (phân cách) + 7,5m (mặt) + 10m (vỉa hè) = 60m. Riêng đoạn Km0 + 877,27 -:- Km1+029,66 (tiếp giáp mố cầu Bàn Thạch) mặt cắt ngang đường B=16m, bố trí đường gom hai bên có mặt cắt ngang đường B= 10m (vỉa hè) + 7,5m (mặt) + 4,5m (vỉa hè) = 22m. 2/ Đoạn Km1+055 -:- Km6+308 (Đoạn từ đường Bạch Đằng đến cuối tuyến giáp đường Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn): đường ô tô cấp III đồng bằng. Quy mô mặt cắt ngang: Bn = 2,5m (lề) + 7,0m (mặt) + 2,5m (lề) = 12m, gia cố lề mỗi bên 2,0m. Đoạn đường đầu cầu phía Đông cầu Bàn Thạch và hai đầu cầu Kỳ Phú thiết kế vút nối từ nền đường B=17,0m xuống B=12,0m. - Phần cầu với quy mô như sau: - Quy mô : Vĩnh cửu bằng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép dự ứng lực. - Tần suất thiết kế: - Cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú: 1%; - Cầu Kênh: 4%. - Khổ cầu bằng khổ nền đường. - Cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú: B= 16,0m. - Cầu Kênh: B= 12,0m. - Khổ thông thuyền: - Cầu Bàn Thạch: H=2,5m. - Cầu Kỳ Phú: Sông thông thuyền cấp IV, BxH = 30x6m. - Cầu Kênh: Sông không thông thuyền. - Hoạt tải xe ô tô thiết kế cầu: HL93 - Tải trọng bộ hành: 3x10-3 Mpa - Chiều cao tĩnh không tối thiểu vượt đường bộ: H = 4,75m. |
| --- | --- |

II.2. Phạm vi công việc:

| # PHÂN ĐOẠN THI CÔNG: (Dựa theo hợp đồng xây dựng giữa nhà thầu với BQL và thỏa thuận phân khai khối lượng của các nhà thầu) | I/ Lô 1: Lô TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06. 1) Thi công cầu Bàn Thạch, đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu - Đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+00.0 2) Thi công cầu Kỳ Phú, đường dẫn và đoạn đường nối giũa hai cầu - Đoạn từ Km2+00.0 -:- Km2+548,06 II/ Lô 2: Lô TK-02b Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh. 1) Đoạn 1: Từ Km0+000 -:- Km0+916.98 (Từ đường Hùng Vương đến hết nút giao đường Phan Chu Trinh) 2) Đoạn 2: Từ Km2+548.06 -:- Km3+897.20 (Từ giáp đường dẫn phía đông cầu Kỳ Phú (cuối lô 1) đến đầu nút giao đường Lê Thánh Tông). 3) Đoạn 3: Từ Km3+897.20 -:- Km6+308 (Từ đầu nút giao đường Lê Thánh Tông đến cuối tuyến giáp với đường cứu hộ, cứu nạn). |
| --- | --- |

II.3. Khởi công công trình:

| NGÀY KHỞI CÔNG | - Lô 1 TK-02a: 25/08/2016 - Lô 2 TK-02b: 15/08/2016 |
| --- | --- |

- TIẾN ĐỘ THI CÔNG

III.1. Công việc đã hoàn thành:

(TVGS đánh giá khối lượng công việc đã thực hiện theo từng đoạn thi công của Nhà thầu)

III.1.1/Lô 1: TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06.

III.1.1.1 Thi công cầu Bàn Thạch và đường dẫn hai đầu cầu:

- Nhà thầu thi công: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1)

- Mặt bằng thi công:

- Hiện tại mặt bằng thi công tại nút giao Trần Quốc Toản – Phan Chu Trinh còn vướng  một số nhà dân chưa được di dời, bàn giao mặt bằng.

- Khối lượng công việc thực hiện trong tuần 28:

- Đúc tấm BTXM M200 bảo vệ mái taluy.

- Gia công, lắp đặt cốt thép ván khuôn xà mũ trụ T1.

- Khối lượng công việc hoàn thành tính đến hết tuần 28:

- Thi công hoàn thành các cọc khoan nhồi của Mố M0, Trụ T1, Trụ T2, Trụ T3

- Thi công 3 cọc khoan nhồi trụ T4 ( CKN C2-T4, C3-T4, C6-T4)

-  Đào đất hữu cơ đoạn sát mố M0 cầu Bàn Thạch.

-  Đúc được 16 dầm bản L=20 mét.

- Thi công xong bệ, thân trụ, xà mũ trụ T2 và bệ, thân, tường đỉnh tường cánh mố M0.

- Thi công xong bệ và thân trụ T1.

- Thi công bê tông lót móng trụ T3.

Tổng giá trị hoàn thành trong tuần 28 là:  36,081,234 VNĐ (1,620.9 USD)

* Giá trị khối lượng hoàn thành đến nay.

| STT | Hạng mục công việc | Giá trị KL đến 23/02/2017 |  | % Hoàn thành theo HĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VNĐ | USD |  |
|  | Hạng mục chung | 331,767,826 | 14,904.215 |  |
| 201 | Bill thầu số 2 | 55,761,745 | 2,505.02 |  |
| 201.3 | Công tác thi công vỉa hè, bó vỉa, trồng cây, gia cố taluy, tổ chức giao thông | 55,761,745 | 2,505.02 |  |
| 301 | Bill thầu số 3 | 10,617,369,073 | 476,970.758 |  |
| 301.1 | Phần cầu | 10,614,742,393 | 476,852.758 |  |
| 301.2 | Phần đường dẫn hai đầu cầu | 2,666,800 | 118.00 |  |
|  | Tổng giá trị (chưa giảm giá) | 11,004,898.711 | 494,379.996 | 12,84% |

* Giá trị trên được quy đổi với tỷ giá USD là: 22,260.000 VNĐ

III.1.1.2 Thi công cầu Kỳ Phú và đường dẫn hai đầu cầu:

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng Văn Phôn.

  - Mặt bằng thi công:

- Hiện tại mặt bằng thi công về cơ bản đã được bàn giao, nhà thầu có thể thi công.

  - Khối lượng công việc thực hiện trong tuần 28:

- Thi công 2 cọc khoan nhồi mố M2 (M2-C4 và M2-C6)

- San lấp mặt bằng bãi đúc dầm, thi công đường công vụ từ mố M2 đến trụ T3.

  - Khối lượng công việc hoàn thành tính đến hết tuần 28:

- Thi công hoàn thành 2 các cọc khoan nhồi của Mố M2

- Thi công bóc hữu cơ và đắp trả cát phạm vi đường dẫn mố M2.

Tổng giá trị hoàn thành trong tuần 28 là:  265,998,541 VNĐ (11,949.62 USD)

* Giá trị khối lượng hoàn thành đến nay.

| STT | Hạng mục công việc | Giá trị KL đến 23/02/2017 |  | % Hoàn thành theo HĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VNĐ | USD |  |
|  | Hạng mục chung | 331,767,826 | 14,904.215 |  |
| 201 | Phần đường | 135,722,144 | 6,088.147 |  |
| 201.1 | Công tác đất | 135,722,144 | 6,088.147 |  |
| 301 | Bill thầu số 3 | 265,998,541.2 | 11,949.62 |  |
| 301.1 | Phần cầu | 265,998,541.2 | 11,949.62 |  |
| TỔNG GIÁ TRỊ |  | 733,288,519 | 32,941.98 | 0.86% |

* Giá trị trên được quy đổi với tỷ giá USD là: 22,260.000 VNĐ.

III.1.2/Lô 2: Lô TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh.

III.1.2.1/ Đoạn 1: Từ Km0+000 -:- Km0+916.98 (Từ đường Hùng Vương đến hết nút giao đường Phan Chu Trinh).

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Quang Đại Việt.

a. Mặt bằng thi công:

- Hiện tại đơn vị thi công căn bản đã nhận được mặt bằng sạch từ cọc 30 đến cọc 51 (dài 320m). Tuy nhiên có 02 đoạn vẫn chưa được bàn giao gồm đoạn trái tuyến từ cọc 30 đến qua cọc 31 (dài khoản 20m) vẫn vướng 01 thửa đất của dân và đoạn phải tuyến từ cọc 36 đến cọc cọc 39 (dài khoản 30m) vướng 01 quán ăn.

- Đoạn từ cọc 8 đến cọc 19 – Bên trái tuyến đã bàn giao mặt bằng sạch.

b. Khối lượng công việc thực hiện trong tuần 28:

- Trong tuần 28 thi công đào đất hố móng cống kỹ thuật số 11.

- Tập kết cát đắp để xử lý nền đất yếu đoạn từ cọc 8 đến cọc 19.

- Sản xuất tấm ốp mái taluy (khoản 1200 tấm)

c. Khối lượng công việc hoàn thành tính đến hết tuần 28:

+ Thi công nền đường:

-  Hoàn thành đắp nền đường K98 phần đường bên trái từ cọc 36 đến cọc 51 (200m) và phần đường bên phải từ cọc 39 đến cọc 51 (dài 160m).

- Đắp hoàn thiện cấp phối đá dăm Dmax37.5 từ cọc H6 đến cọc 51 – Trái tuyến (dài 191,51) và từ cọc G1 đến cọc 51 - Phải tuyến (dài 113,46m).

- Đắp đất K98 lớp 1 từ cọc 31 đến cọc 34 (dài 72,69m).

- Hoàn thiện đắp đất đất K95 vỉa hè và bó vỉa vỉa hè từ cọc H7 đến cọc 51 (dài 91,51m) – Phải, trái tuyến

+ Thi công phần mương dọc dưới vỉa hè và cống kỹ thuật:

- Thi công được 230m mương bên trái và 205m mương bên phải.

- Thi công hoàn thành 30 hố ga các loại.

- Thi công mương thoát nước tạm B=1.2m lý trình Km0+791.51.

- Thi công xong cống kỹ thuật số 14 và 15.

III.1.2/Đoạn 2: Từ Km2+548.06 -:- Km3+897.20 (Từ giáp đường dẫn phía đông cầu Kỳ Phú (cuối lô 1) đến đầu nút giao đường Lê Thánh Tông).

- Mặt bằng thi công:

Hiện tại đơn vị thi công nhận bàn giao mặt bằng thi công ở các đoạn sau:

- Từ cọc 189 đến cọc 208 (dài 250m) - đang thi công đắp đất.

- Từ cọc 208 đến cọc 225 (dài 299,71m) – đã vét xong đất hữu cơ.

- Từ cọc 256 đến cọc 261 (dài 68,53m) - không thuận lợi để vận chuyển vật liệu thi công.

- Từ cọc 265 đến cọc 271 (dài 96,88m) - không thuận lợi để vận chuyển vật liệu thi công.

- Từ cọc 281 đến cọc 294 (dài 150,89m) - đang đào đất và điều phối .

* Các đoạn còn lại vẫn còn vướng các nhà dân chưa được di dời (còn 05 nhà); khu nghĩa địa (còn 02 ngôi mộ) và đất vườn nhà ông Tín nên chưa thuận tiện để triển khai thi công. Hệ thống dây điện trung và hạ thế vẫn chưa được di dời hết.

b. Khối lượng công việc thực hiện trong tuần 28:

- Trong tuần 28 nhà thầu tiến hành đào bóc hữu cơ, kiểm tra lại cao độ, sữa chữa đường công vụ phục vụ cho công tác vận chuyển đất về đắp nền đường.

c. Khối lượng công việc hoàn thành tính đến hết tuần 28:

- Đào bóc hữu cơ các đoạn đã được bàn giao mặt bằng (dài 350m).

- Đã hoàn thành công việc vét hữu cơ, thi công vải địa kỹ thuật  lớp 1, đắp trả cát đoạn từ cọc 189 đến cọc 208 (dài 250m).

- Đắp đất nền đường K95 lớp 4 đoạn từ cọc 189 đến cọc 199 (dài 141) và đắp nền đường K95 lớp 3 đoạn từ cọc 199 đến cọc 208 (dài 111m).

- Đào đất và điều phối đất tại đoạn cọc 281 lý trình Km3+746,31 đến cọc 294 lý trình Km3+897,2 (dài 150,89m), ước tính khoảng 3900m3.

- Hoàn thiện cống thoát nước D1000 – Km2+680,84 và 50% cống D1500 - Km3+687,85.

Tổng giá trị hoàn thành trong tuần 28 là :  0 VNĐ (0 USD)

* Giá trị khối lượng hoàn thành đến nay:

| STT | Hạng mục công việc | Giá trị KL đến 23/02/2017 |  | % Hoàn thành theo HĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VNĐ | USD |  |
| 201 | Bill thầu số 2: Phần đường | 4,094,090,131.00 | 183,921.39 |  |
| 201.1 | Công tác đất | 2,700,820,025 | 121,330,64 |  |
| 201.2 | Công tác móng, mặt đường | 303,431,480 | 13,631.24 |  |
| 201.3 | Công tác thi công vỉa hè, bó vỉa, trồng cây, gia cố taluy, tổ chức giao thông | 37,132,277 | 1,668.12 |  |
| 201.4 | Công tác thoát nước, cống kỹ thuật. | 1,024,206,349 | 46,011.07 |  |
| TT | Cống D1000 (tạm tính) | 28,500,000 | 1,280.32 |  |
|  | Tổng giá trị | 4,094,090,131 | 183,921.39 | 6.67% |

* Giá trị trên được quy đổi với tỷ giá USD là: 22,260.000 VNĐ

III.1.2.3/ Đoạn 3: Từ Km3+897.20 -:- Km6+308 (Từ đầu nút giao đường Lê Thánh Tông đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh).

- Nhà thầu thi công: Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Công ty cổ phần Vinaconex 25

a. Mặt bằng thi công:

Hiện tại mặt bằng thi công của đoạn 3 tương đối thông suốt, trên toàn đoạn đã triển khai thi công gần như liên tục chỉ cục bộ một vài vị trí nhỏ còn vướng mắc nhà dân và một số ngôi mộ chưa được di dời. Bên cạnh đó, hệ thống dây điện trung và hạ thế vẫn chưa được các đơn vị liên quan di dời.

b. Khối lượng công việc thực hiện trong tuần 28:

- Đổ bê tông móng mương M150 đá 4x6,.

- Bê tông M150 đá 2x4 và đá 4x6 tường đầu, tường cánh thượng hạ lưu các cống.

- Thi công lắp đặt các đốt cống (100x100)cm.

c. Khối lượng công việc hoàn thành tính đến hết tuần 28:

- Thi công đào hữu cơ, vét bùn đạt được 2410m đạt 100%.

- Thi công nền đắp K95: Thi công đắp đất K95 khối lượng thực hiện được khoảng 2010/2410m.

- Thi công nền đắp đất K98: Từ cọc 406 đến cọc 463

- Đoạn từ Km 6+89.91 đến Km 6+269.41 đã thi công xong lớp CPĐD Dmax 37.5.

- Thi công hoàn thiện mố M1, M2 cầu Kênh.

- Cấp phối đá dăm đoạn từ cọc 393 đến cọc 458

- Thi công cống thoát nước, hố ga, cống kỹ thuật qua đường nút cuối tuyến.

-Thi công cống hộp 100x100cm tại KM4+239,99; KM5+221,40; KM5+410,53 Km5+732.732; Km5+410.53.

- Thi công cống tròn D150: Km4+439,66; Km4+659,84; Km5+572,09

- Thi công đúc cống hộp 100x100m: SL 100 đốt

- Thi công đúc đốt cống tròn D150: 53 đốt

Tổng giá trị hoàn thành trong tuần 28 là :   82,272,960 VNĐ (3,696 USD)

*Giá trị khối lượng hoàn thành đến nay:

| STT | Hạng mục công việc | Giá trị KL đến 23/02/2017 |  | % Hoàn thành theo HĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VNĐ | USD |  |
|  | Hạng mục chung | 230,891,000 | 10.372 ,46 |  |
| 201 | Bill thầu số 2: Phần đường | 6,317,903,258 | 283,823.147 |  |
| 201.1 | Công tác đất | 4,198,020,000 | 188,590.267 |  |
| 201.2 | Công tác móng mặt đường | 1,159,005,000 | 13.778,08 |  |
| 201.4 | Công tác thoát nước, cống kỹ thuật | 513,093,251 | 23,050,011 |  |
| 301 | Bill thầu số 3: Cầu Kênh | 7,297,795,000 | 327,843.44 |  |
|  | Khối lượng phát sinh (Tạm tính) | 44,407,654 | 1,994.953 |  |
|  | Tổng giá trị | 13.891.001.000 | 624.034 | 35.34 % |

(* Giá trị trên được quy đổi với tỷ giá USD là: 22.260,000 VNĐ)

III.2. HUY ĐỘNG:

III.2.1 Trang thiết bị:

III.2.1.1/Lô 1: TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06

| DANH MỤC THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại thiết bị | Số lượng | Đăng ký đăng kiểm | Tình trạng thiết bị | Ghi chú |
| 1. Thi công cầu Bàn Thạch và đường dẫn hai đầu cầu (Cienco 1) |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy đào | 02 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Cienco 1 |
| 2 | Máy ủi | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Cienco 1 |
| 3 | Máy Lu | 02 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Cienco 1 |
| 4 | Máy khoan + cẩu (KH150) | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Cienco 1 |
| 5 | Thiết bị giã đá | 01 bộ | Đã đăng kiểm | Tốt | Cienco 1 |
| 6 | Xe tưới nước | 01 xe | Đã đăng kiểm | Tốt | Cienco 1 |
| 7 | Ô tô vận chuyển | 01 xe | Đã đăng kiểm | Tốt | Cienco 1 |
| 8 | Máy phát điện | 01 máy | - | Tốt | Cienco 1 |
| 9 | Máy bơm nước | 06 máy | - | Tốt | Cienco 1 |
| 10 | Máy toàn đạc | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Cienco 1 |
| 11 | Máy thuỷ bình | 02 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Cienco 1 |
| 12 | Máy hàn | 07 máy | - | Tốt | Cienco 1 |
| 13 | Đầm dùi | 04 cái | - | Tốt | Cienco 1 |
| 14 | Máy nén khí | 01 máy | - | Tốt | Cienco 1 |
| 2. Thi công cầu Kỳ Phú và đường dẫn hai đầu cầu (Văn Phôn) |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy đào | 02 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Văn Phôn |
| 2 | Ô tô vận chuyển | 03 xe | Đã đăng kiểm | Tốt | Văn Phôn |
| 3 | Máy cẩu | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Văn Phôn |
| 4 | Thiết bị giã đá | 02 bộ | Đã đăng kiểm | Tốt | Văn Phôn |
| 5 | Máy lu | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Văn Phôn |
| 6 | Máy phát điện | 01 máy | - | Tốt | Văn Phôn |
| 7 | Máy hàn | 03 máy | - | Tốt | Văn Phôn |
| 8 | Máy toàn đạc | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Văn Phôn |
| 9 | Máy thuỷ bình | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Văn Phôn |
| 10 | Đầm dùi | 03 cái | - | Tốt | Văn Phôn |
| 11 | Máy nén khí | 01 máy | - | Tốt | Văn Phôn |

III.2.1.2/Lô 2: TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh.

| DANH MỤC THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại thiết bị | Số lượng | Đăng ký đăng kiểm | Tình trạng thiết bị | Ghi chú |
| 1. Đoạn 1 (Quang Đại Việt) |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy đào | 02 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 2 | Máy ủi | 02 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 3 | Máy Lu (1 lu rung, 1 lu tĩnh) | 02 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 4 | Máy san | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 5 | Máy rải cấp phối đá dăm | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 6 | Xe tưới nước | 01 xe | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 7 | Ô tô vận chuyển | 10 xe | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 8 | Máy trộn bê tông 250 lít | 02 máy | - | Tốt | Quang Đại Việt |
| 9 | Đầm dùi | 04 cái | - | Tốt | Quang Đại Việt |
| 10 | Máy toàn đạc | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 11 | Máy thuỷ bình | 02 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 2. Đoạn 2 (Quang Đại Việt) |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy đào | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 2 | Máy ủi | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 3 | Máy Lu | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 4 | Máy san | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 5 | Xe tưới nước | 01 xe | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 6 | Ô tô vận chuyển | 03 xe | Đã đăng kiểm | Tốt | Quang Đại Việt |
| 3. Đoạn 3 (Vinaconex 25) |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy đào | 03 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Vinaconex 25 |
| 2 | Máy ủi | 03 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Vinaconex 25 |
| 3 | Máy Lu | 03 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Vinaconex 25 |
| 4 | Máy san | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Vinaconex 25 |
| 5 | Xe tưới nước | 01 xe | Đã đăng kiểm | Tốt | Vinaconex 25 |
| 6 | Ô tô vận chuyển | 20 Xe | Đã đăng kiểm | Tốt | Vinaconex 25 |
| 7 | Máy toàn đạc | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Vinaconex 25 |
| 8 | Máy thuỷ bình | 01 máy | Đã đăng kiểm | Tốt | Vinaconex 25 |

III.2.2 Nguyên vật liệu:

III.2.2.1 Nguồn cung cấp vật liệu:

Trong tuần qua không có vật liệu mới nào cần kiểm tra, phê duyệt.

III.2.2.2  Số lượng vật liệu cung cấp trong tuần:

| NGUỒN VẬT LIỆU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại vật liệu |  | Số lượng đã cung cấp |  | Số lượng kế hoạch cần cung cấp trong tuần tới |
| Thi công cầu Bàn Thạch và đường dẫn hai đầu cầu (Nhà thầu Cienco 1) |  |  |  |  |  |
| 1 | Bê tông 10Mpa đá 1x2 |  | - |  | - |
| 2 | Bê tông M200 đá 1x2 |  | 7.14 m3 |  | 7.14 m3 |
| 3 | Bê tông C30 đá 1x2, độ sụt 19±1cm |  | - |  | 39 m3 |
| 4 | Bê tông C30 đá 1x2, độ sụt 12±2cm |  | - |  | 24.19 m3 |
| Thi công cầu Kỳ Phú và đường dẫn hai đầu cầu ( Nhà thầu Văn Phôn) |  |  |  |  |  |
| 1 | Thép các loại |  |  | 15 Tấn | - |
| 2 | Cát hạt thô |  |  | 2,000 m3 | 2,000 m3 |
| 3 | Bê tông C30 đá 1x2, độ sụt 19±1cm |  |  | 33 m3 | 30 m3 |
| 1. Đoạn 1 (Nhà thầu Quang Đại Việt) |  |  |  |  |  |
| 1 | Đá dăm loại 1 Dmax 37.5 |  | 912,10 m3 |  | - |
| 2 | Bê tông xi măng M150 |  | 350,0 m3 |  | 4 m3 |
| 3 | Đá dăm loại 1 Dmax 25 |  | 1.500 m3 |  | - |
| 4 | Bê tông xi măng M200 |  | 8,2 m3 |  | - |
| 5 | Bê tông xi măng M300 |  | 19,0 m3 |  | - |
| 6 | Ống cống BTLT D800 |  | 16,0 md |  | 20 m |
| 7 | Ống cống D1000 |  | 15,0 md |  | - |
| 8 | Ống cống D1500 |  | 24,0 md |  | - |
| 9 | Cát nền |  | 7200,0 m3 |  | 5,000 m3 |
| 10 | Vải địa kỹ thuật dệt MAC70 |  | 6000,0 m2 |  | - |
| 11 | Vải địa kỹ thuật không dệt TS50 |  | - |  | 3,000 m2 |
| 3. Đoạn 3 (Nhà thầu Vinaconex) |  |  |  |  |  |
| 1 | Đá 1x2 |  | 150 m3 |  | - |
| 2 | Đá 2x4 |  | 50 m3 |  | 20 m3 |
| 3 | Đá 4x6 |  | 100 m3 |  | 30 m3 |
| 4 | Cát vàng |  | 350 m3 |  | 30 m3 |
| 5 | Xi măng Sông Gianh PCB40 |  | 100 tấn |  | 20 m3 |
| 6 | Thép hòa Phát |  | 70 tấn |  | - |
| 7 | Bê tông thương phẩm |  | 530 m3 |  | - |

III.2.3 Nhân sự nhà thầu:

III.2.3.1/ Lô 1: TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06

| DANH MỤC NHÂN SỰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nhân sự |  | Số lượng | Ghi chú |  |
| 1. Thi công cầu Bàn Thạch và đường dẫn hai đầu cầu |  |  |  |  |  |
| 1 | Cán bộ kỹ thuật hiện trường |  | 05 | Nhà thầu Cienco 1 |  |
| 2 | Cán cộ phụ trách hồ sơ |  | 01 | Nhà thầu Cienco 1 |  |
| 3 | Công nhân |  | 40 | Nhà thầu Cienco 1 |  |
| 2. Thi công cầu Kỳ Phú và đường dẫn hai đầu cầu |  |  |  |  |  |
| 1 | Cán bộ kỹ thuật hiện trường |  | 03 | Nhà thầu Văn Phôn |  |
| 2 | Cán cộ phụ trách hồ sơ |  | 01 | Nhà thầu Văn Phôn |  |
| 3 | Công nhân |  | 15 | Nhà thầu Văn Phôn |  |

III.2.3.2/Lô 2: TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh.

| DANH MỤC NHÂN SỰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nhân sự |  | Số lượng | Ghi chú |  |
| Đoạn 1: |  |  |  |  |  |
| 1 | Cán bộ kỹ thuật hiện trường |  | 04 | Nhà thầu Quang Đại Việt |  |
| 2 | Cán cộ phụ trách hồ sơ |  | 01 | Nhà thầu Quang Đại Việt |  |
| 3 | Công nhân |  | 15 | Nhà thầu Quang Đại Việt |  |
| Đoạn 2: |  |  |  |  |  |
| 1 | Cán bộ kỹ thuật hiện trường |  | 03 | Nhà thầu Quang Đại Việt |  |
| 2 | Cán cộ phụ trách hồ sơ |  | 01 | Nhà thầu Quang Đại Việt |  |
| 3 | Công nhân |  | 05 | Nhà thầu Quang Đại Việt |  |
| Đoạn 3: |  |  |  |  |  |
| 1 | Cán bộ kỹ thuật hiện trường |  | 05 | Nhà thầu Vinaconex |  |
| 2 | Cán cộ phụ trách hồ sơ |  | 02 | Nhà thầu Vinaconex |  |
| 3 | Công nhân |  | 30 | Nhà thầu Vinaconex |  |

III.3.3 Các tài liệu đệ trình.

III.3.3.1/Lô 1: TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06

| TÀI LIÊU ĐỆ TRÌNH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục tài liệu | Tình trạng kiểm tra | Tình trạng phê duyệt |  |
| 1. Nhà thầu Cienco 1 & Văn Phôn |  |  |  |  |
| 1 | Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 2 | Biện pháp tổ chức thi công cọc khoan nhồi | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 3 | Biện pháp thi công mố, trụ cầu Bàn Thạch | Đã kiểm tra | Đã bình luận |  |
| 4 | Biện pháp quản lý, đảm bảo chất lượng thi công xây dựng. | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 5 | Nhà máy cung cấp bê tông thương phẩm cho dự án | Đã kiểm tra | Đã chấp thuận |  |
| 6 | Các vật liệu đầu vào: Thép, xi măng, bentonite, cát, đá dăm, phụ gia, đất đắp nền ... lựa chọn thành phần cấp phối BTXM | Đã kiểm tra | Đã có bình luận |  |
| 7 | Danh sách nhân sự Ban chỉ huy công trường | Đã kiểm tra | Đã có bình luận |  |
| 8 | Kiểm tra, chấp thuận phòng thí nghiệm phục vụ dự án | Đã kiểm tra | Đã chấp thuận |  |
| 9 | Tiến độ thi công chi tiết các phần công việc đến ngày 31/12/2016 | Đã kiểm tra | Đã chấp thuận |  |
| 10 | Nhà máy sản xuất dầm bản BTCT DƯL | Đã kiểm tra | Đã chấp thuận |  |
| 11 | Biện pháp thi công kết cấu nhịp dầm bản cầu Bàn Thạch | Đã kiểm tra | Đã bình luận |  |
| 12 | Biện pháp thi công tường chắn BTCT | Đã kiểm tra | Đã bình luận |  |
| 13 | Biện pháp thi công cống hộp, cống tròn | Đã kiểm tra | Đã bình luận |  |

III.3.3.2/Lô 2: TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh.

| TÀI LIÊU ĐỆ TRÌNH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục tài liệu | Tình trạng kiểm tra | Tình trạng phê duyệt |  |
| 1. Nhà thầu Vinaconex |  |  |  |  |
| 1 | Biện pháp thi công cọc khoan nhồi | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 2 | Biện pháp an toàn lao động, an toàn GT và PCCC | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 3 | Biện pháp, kế hoạch quản lý môi trường | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 4 | Biện pháp tổ chức thi công nền đường và thoát nước | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 5 | Biện pháp quản lý, đảm bảo chất lượng thi công xây dựng | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 6 | Danh sách thay đổi nhân sự Ban chỉ huy công trường | Đã kiểm tra | Đã có bình luận |  |
| 7 | Các vật liệu đầu vào: Thép, xi măng, bentonite, cát, đá dăm, phụ gia, đất đắp nền ... | Đã kiểm tra | Đã có bình luận |  |
| 8 | Tiến độ thi công chi tiết các phần công việc đến ngày 31/12/2016 | Đã kiểm tra | Đã chấp thuận |  |
| 9 | Kết quả thiết kế TPCP bê tông xi măng C20, C25, C30 | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 10 | Nhà máy cung cấp bê tông thương phẩm cho dự án | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 11 | Nhà máy sản xuất dầm bản BTCT DƯL | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 12 | Đề cương rải thử cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 13 | Biện pháp tổ chức thi công móng cấp phối đá dăm Dmax37,5. | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 14 | Các vật liệu đầu vào: Gối cầu cao su cốt bản thép, khe co giãn | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 15 | Các loại vật liệu, vật tư đầu vào: Ống HDPE thi công hệ thống cấp nước | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 2. Nhà thầu Quang Đại Việt |  |  |  |  |
| 1 | Đề cương rải thử cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 2 | Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 3 | Biện pháp tổ chức thi công nền đường và thoát nước | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 4 | Biện pháp quản lý, đảm bảo chất lượng thi công xây dựng | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 5 | Đệ trình thay đổi nhân sự Ban chỉ huy công trường | Đã kiểm tra | Đã có bình luận |  |
| 6 | Các vật liệu đầu vào: Thép, xi măng, cát, đá dăm, cấp phối đá dăm, đất đắp nền, cát đắp nền ... | Đã kiểm tra | Đã có bình luận |  |
| 7 | Tiến độ thi công chi tiết các phần công việc đến ngày 31/12/2016 | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 8 | Biện pháp tổ chức thi công móng cấp phối đá dăm Dmax37,5. | Đã kiểm tra | Đã phê duyệt |  |
| 9 | Nhà cung ứng ống nhựa HDPE và uPCV - Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai | Đã kiểm tra | Đã có bình luận |  |
| 10 | Nhà cung ứng máy biến áp 160kVA và 50kVA - Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp THIBIDI. | Đã kiểm tra | Đã có bình luận |  |
| 11 | Nhà cung ứng dây và cáp điện - Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình CADI-SUN. | Đã kiểm tra | Đã có bình luận |  |
| 12 | Nhà cung ứng gạch lát nền Terrazzo KT(40x40x3)cm | Đã kiểm tra | Đã có bình luận |  |
| 13 | Nhà cung ứng ống nhựa và các phụ kiện dùng cho hạng mục cấp nước – Cty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất | Đã kiểm tra | Đã có bình luận |  |

III.4.  Công việc hoàn thành trong tuần.

III.4.1/Lô 1: TK-02a - Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06

III.4.1.1  Thi công cầu Bàn Thạch và đường dẫn hai đầu cầu.

| STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | TỔNG KHỐI LƯỢNG |  | HOÀN THÀNH SO VỚI KẾ HOẠCH ĐỀ RA |  |  | KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH |  |  | KH TUẦN TỚI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị | Khối lượng | Khối lượng | Kế hoạch | Đạt tỷ lệ (%) | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến nay | Đạt tỷ lệ | Khối lượng |
| 101 | Huy động và giải thể NC,MMTB… của Nhà thầu | % | 100 |  |  |  | 80 | 80 | 80% |  |
| 102 | Giám sát, bảo vệ môi trường trong thời gian thi công | tháng | 24 |  |  |  | 03 | 03 | 12.5% |  |
| 103 | Cung cấp, kiểm soát giao thông và bảo trì các tuyến: đường trong giai đoạn xây dựng, nếu có | tháng | 24 |  |  |  | 03 | 03 | 12.5% |  |
| 301.1 | Phần cầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301.1.11 | Dầm bản bê tông DUL 40Mpa L=20m | Dầm | 16 |  |  |  | 16 | 16 | 100% |  |
| 301.1.13 | Dầm bản bê tông DUL 40Mpa L=11m | Dầm | 32 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 301.1.20 | Cốt thép thân mố d<=18mm(CB400-V) | Tấn | 20,38 |  |  |  | 7,009 | 7,009 | 34,4% |  |
| 301.1.21 | Cốt thép thân mố d>18mm(CB400-V) | Tấn | 53,39 |  |  |  | 7,7 | 7,7 | 14,4% |  |
| 301.1.22 | Bê tông mố cầu 30Mpa đá 1x2 | M3 | 699,1 |  |  |  | 306,98 | 306,98 | 43,9% |  |
| 301.1.23 | Bê tông tường đầu, tường cánh 30Mpa đá 1x2 | M3 | 25,89 |  |  |  | 25,89 | 25,89 | 100% |  |
| 301.1.30 | Cọc khoan nhồi D=1,2m | m | 659.80 |  | 20 | 0% | 303,05 | 303,05 | 44% | 30 |
| 302.2.4 | Đào vét hữu cơ | m3 | 1.136,07 |  |  |  | 100 | 100 | 8.8% |  |
| 301.1.24 | Bê tông lót 10Mpa | M3 | 84,19 |  |  |  | 17.11 | 17.11 | 20.3% |  |
| 301.1.27 | Cốt thép thân trụ d<=18mm(CB400-V) | Tấn | 37,84 |  | 1,320 | 0% | 6.358 | 6.358 | 16.8% | 1,320 |
| 301.1.28 | Cốt thép thân trụ d>18mm(CB400-V) | Tấn | 178,3 |  | 1,321 | 0% | 16.468 | 16.468 | 9.2% | 1,321 |
| 301.1.29 | Bê tông trụ cầu 30Mpa đá 1x2 | M3 | 1589,05 |  | 24,16 | 0% | 196,74 | 196,74 | 12.4% | 24,19 |

III.4.1.2  Thi công cầu Kỳ Phú và đường dẫn hai đầu cầu.

| STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | TỔNG KHỐI LƯỢNG |  | HOÀN THÀNH SO VỚI KẾ HOẠCH ĐỀ RA |  |  | KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH |  |  | KẾ HOẠCH TUẦN TỚI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị | Khối lượng | Khối lượng | Kế hoạch | Đạt tỷ lệ | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến nay | Đạt tỷ lệ | Khối lượng |
| 101 | Huy động và giải thể NC,MMTB… của Nhà thầu | % | 100 |  |  |  | 80 | 80 | 80% |  |
| 102 | Giám sát, bảo vệ môi trường trong thời gian thi công | tháng | 24 |  |  |  | 03 | 03 | 12.5% |  |
| 103 | Cung cấp, kiểm soát giao thông và bảo trì các tuyến: đường trong giai đoạn xây dựng, nếu có | tháng | 24 |  |  |  | 03 | 03 | 12.5% |  |
| 301.1 | Phần cầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cọc khoan nhồi D=1,2m | m | 518,08 | 20,94 | - | - | - | 20.94 | 4.04% | 20.94 |
|  | Đào vét hữu cơ | m3 | 18,034.36 | 13,24 |  |  | 1,800 | 1,800 | 13.59% |  |
|  | Gia cố nền đất yếu bằng vải ĐKT | m2 | 22,598.65 | 18,098.65 |  |  | 500 | 500 | 2.76% |  |
|  | Đắp cát hạt thô K90 | M3 | 15,421.46 | 12,937.77 |  |  | 500 | 500 | 3.86% |  |

III.4.2/Lô 2: TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh.

III.4.2.1. Đoạn 1 và Đoạn 2:

| STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | TỔNG KHỐI LƯỢNG |  | HOÀN THÀNH SO VỚI KẾ HOẠCH ĐỀ RA |  |  | KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH |  |  | KH TUẦN TỚI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị | Khối | Khối | Kế | Đạt tỷ lệ | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến nay | Đạt tỷ lệ | Khối lượng |
|  |  |  | lượng | lượng | hoạch | (%) |  |  |  |  |
| 201 | Bill thầu số 2: Phần đường | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201.1 | Công tác đất | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201.1.1 | Đào nền đường đất cấp 3 | m3 | 39,473.08 | - | 5,522.62 | 0% | 3,903.39 | 3,903.39 | 9.89% | 5,522.62 |
| 201.1.2 | Đào nền đường đất cấp 2 | m3 | 5,659.03 | - | 1,034.11 | 0% | - | - | 0.00% | 1,034.11 |
| 201.1.3 | Lu lèn khuôn đường độ chặt K95 | m2 | 13,957.40 | - | - |  | 774.32 | 774.32 | 5.55% | - |
| 201.1.5 | Đắp nền đường K95 | m3 | 26,707.19 | - | 1,382.76 | 0% | 11,379.84 | 11,379.84 | 42.61% | 1,382.76 |
| 201.1.6 | Đắp đất đầm chặt K98 | m3 | 17,521.08 | - | - |  | 1,000.83 | 1,000.83 | 5.71% | - |
| 201.1.7 | Vét hữu cơ | m3 | 13,704.95 | - | 69.06 | 0% | 10,618.95 | 10,618.95 | 77.48% | 69.06 |
| 201.1.8 | Đắp cát công trình K90 | m3 | 8,586.04 | - | - |  | 7,132.95 | 7,132.95 | 83.08% | - |
| 201.1.9 | Gia cố nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật | m2 | 2,622.24 | - | - |  | 5,746.24 | 5,746.24 | 219.13% | - |
| 201.2 | Công tác móng, mặt đường | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201.2.8 | Lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37.5 | m3 | 10,373.08 | - | - |  | 712.10 | 712.10 | 6.86% | - |
| 201.3 | Công tác thi công vỉa hè, bó vỉa, trồng cây, gia cố taluy, tổ chức giao thông | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201.3.2 | Bê tông bó vỉa M200 đá 1x2 | m3 | 264.75 | - | - |  | 19.58 | 19.58 | 7.40% | - |
| 201.4 | Công tác thoát nước, cống KT | 1 |  |  |  | .00% |  |  |  |  |
| 201.4.1 | Cung cấp và lắp đặt ống cống bê tông ly tâm D80 (H30) | m | 403.54 |  |  |  |  |  |  | 16.0 |
| 201.4.2 | Bê tông đan mương M200 đá 1x2 | m3 | 318.83 | - | - |  | 14.14 | 14.14 | 4.44% | - |
| 201.4.3 | Bê tông đan mương M300 đá 1x2 | m3 | 441.60 | - | 13.16 | 0% | 23.12 | 23.12 | 5.24% | 13.16 |
| 201.4.4 | Cốt thép đan mương d<=10mm | t | 15.96 | - | 0.69 | 0% | 1.43 | 1.43 | 8.94% | 0.69 |
| 201.4.5 | Cốt thép đan mương d<=18mm | t | 52.68 | - | 1.35 | 0% | 1.72 | 1.72 | 3.26% | 1.35 |
| 201.4.7 | Bê tông xà mũ M200 đá 1x2 | m3 | 125.81 | - | - |  | 13.93 | 13.93 | 11.07% | - |
| 201.4.8 | Cốt thép xà mũ d<=10mm | t | 8.27 | - | - |  | 1.11 | 1.11 | 13.46% | - |
| 201.4.9 | Cốt thép xà mũ d<=18mm | t | 1.89 | - | - |  | 0.22 | 0.22 | 11.61% | - |
| 201.4.10 | Bê tông thân mương M150 đá 2x4 | m3 | 1,539.35 | - | - |  | 200.87 | 200.87 | 13.05% | - |
| 201.4.11 | Bê tông móng mương M150 đá 4x6 | m3 | 1,845.26 | - | - |  | 183.82 | 183.82 | 9.96% | - |
| 201.4.12 | Hố ga loại 1, KT 1700X1500(mm) | nr | - | - | - |  | 2.00 | 2.00 |  | - |
| 201.4.14 | Hố ga loại 2, KT 1900X1500 (mm) | nr | 10.00 | - | - |  | 1.00 | 1.00 | 10.00% | - |
| 201.4.20 | Hố ga loại 5, KT 1700X1500(mm) | nr | 18.00 | - | - |  | 9.00 | 9.00 | 50.00% | - |
| 201.4.22 | Bê tông bản quá độ M300 đá 1x2 | m3 | 126.72 | - | - |  | 2.35 | 2.35 | 1.85% | - |
| 201.4.25 | Cốt thép d<=10mm bản quá độ | t | 0.83 | - | - |  | 0.07 | 0.07 | 7.90% | - |
| 201.4.26 | Cốt thép d<=18mm bản quá độ | t | 5.58 | - | - |  | 0.14 | 0.14 | 2.57% | - |
| 201.4.30 | Bê tông M150 đá 2x4 tường đầu, tường cánh thượng hạ lưu | m3 | 78.85 | - | 1.47 | 0% | - | - | 0% | 1.47 |
| 201.4.31 | Bê tông M150 đá 4x6 móng tường đầu, tường cánh thượng hạ lưu | m3 | 150.02 | - | 1.76 | 0% | - | - | 0% | 1.76 |
| 401 | Bill thầu số 4: Nguồn cung cấp nước, điện và chiếu sáng | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 401.1 | Hệ thống cấp nước | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 401.2 | Hệ thống cấp điện và chiếu sáng | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | CỐNG THOÁT NƯỚC NGANG (Phát sinh – tạm tính) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Cống D1000 | md | 29.00 | - | - | - | 15 | 15.00 | 51.72% | - |
|  | Cống D1500 | md | 34.00 |  |  |  | 22 | 22.00 | 64.71% | - |

III.4.2.2. Đoạn 3: Từ Km3+897.20 -:- Km6+308 (Từ đầu nút giao đường Lê Thánh Tông đến cuối tuyến)

| STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | TỔNG KHỐI LƯỢNG |  | HOÀN THÀNH SO VỚI KẾ HOẠCH ĐỀ RA |  |  | KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH |  |  | KẾ HOẠCH TUẦN TỚI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị | Khối lượng | Khối lượng | Kế hoạch | Đạt tỷ lệ (%) | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến nay | Đạt tỷ lệ | Khối lượng |
| 201,00 | Bill thầu số 2: Phần đường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201.1 | Công tác đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201.1.1 | Đào nền đường đất cấp 3 | m3 | 5.007,699 |  |  |  | 5.007,70 | 5.007,70 | 100% |  |
| 201.1.2 | Đào nền đường đất cấp 2 | m3 | 645,780 |  |  |  | 645,78 | 645,78 | 100% |  |
| 201.1.3 | Lu lèn khuôn đường độ chặt K95 | m2 | 7.132,260 |  |  |  | 7.132,26 | 7.132,26 | 100% |  |
| 201.1.4 | Lu lèn khuôn đường độ chặt K98 | m2 | 85,651 |  |  |  | 85,65 | 85,65 | 100% |  |
| 201.1.5 | Đắp nền đường K95 | m3 | 47.962,281 |  |  |  | 37.326,00 | 37.326,00 | 77,82% |  |
| 201.1.6 | Đắp đất đầm chặt K98 | m3 | 14.289,705 |  |  |  | 5.321,20 | 5.321,20 | 37,2% |  |
| 201.1.7 | Vét hữu cơ | m3 | 10.384,241 |  |  |  | 10.384,24 | 10.384,24 | 100% |  |
| 201.2 | Công tác móng mặt đường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201.2.8 | Lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37.5 | m3 | 6.744,27 |  |  |  | 2.720,00 | 2.720,00 | 40,33% |  |
| 201.4 | Công tác thoát nước, cống kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201.4.3 | Bê tông đan mương M300 đá 1x2 | m3 | 6,979 |  |  |  | 6,98 | 6,98 | 100% |  |
| 201.4.4 | Cốt thép đan mương d<=10mm | t | 0,732 |  |  |  | 0,73 | 0,73 | 100% |  |
| 201.4.5 | Cốt thép đan mương d<=18mm | t | 1,617 |  |  |  | 1,62 | 1,62 | 100% |  |
| 201.4.7 | Bê tông xà mũ M200 đá 1x2 | m3 | 4,144 |  |  |  | 4,14 | 4,14 | 100% |  |
| 201.4.8 | Cốt thép xà mũ d<=10mm | t | 0,648 |  |  |  | 0,65 | 0,65 | 100% |  |
| 201.4.9 | Cốt thép xà mũ d<=18mm | t | 0,684 |  |  |  | 0,68 | 0,68 | 100% |  |
| 201.4.10 | Bê tông thân mương M150 đá 2x4 | m3 | 19,521 |  |  |  | 19,52 | 19,52 | 100% |  |
| 201.4.11 | Bê tông móng mương M150 đá 4x6 | m3 | 151,046 | 20 | 20 | 100% | 80,00 | 100 | 66,21% | 20,00 |
| 201.4.29 | Bê tông M200 đá 2x4 thân tường đầu, tường cánh thượng hạ lưu | m3 | 48,820 |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 40,96% |  |
| 201.4.30 | Bê tông M150 đá 2x4 tường đầu, tường cánh thượng hạ lưu | m3 | 107,363 | - | 10 | 0% | 34,00 | 34,00 | 40,98% | 10,00 |
| 201.4.31 | Bê tông M150 đá 4x6 móng tường đầu, tường cánh thượng hạ lưu | m3 | 159,099 | - | 15 | 0% | 76,00 | 76,00 | 57,20% | 15,00 |
| * | Cầu Kênh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301.1.1 | Dầm bản bê tông DUL, kéo trước, L=18m | nr | 12,00 |  |  |  | 12,00 | 12,00 | 100% |  |
| 301.1.18 | Bê tông lót, M100, đá 4x6 | m3 | 20,77 |  |  |  | 20,77 | 20,77 | 100% |  |
| 301.1.24 | Bê tông tường đầu, tường cánh, thấn mố, bệ mố 30Mpa đá 1x2 | m3 | 437,19 |  |  |  | 437,19 | 437,19 | 100% |  |
| 301.1.25 | Cốt thép tường đầu, tường cánh, thấn mố, bệ mố d=14mm(CB400-V) | t | 2,50 |  |  |  | 2,50 | 2,50 | 100% |  |
| 301.1.26 | Cốt thép tường đầu, tường cánh, thấn mố, bệ mố d=16m (CB400-V) | t | 9,60 |  |  |  | 9,60 | 9,60 | 100% |  |
| 301.1.27 | Cốt thép tường đầu, tường cánh, thấn mố, bệ mố d=22mm(CB400-V) | t | 4,91 |  |  |  | 4,91 | 4,91 | 100% |  |
| 301.1.28 | Cốt thép tường cánh d=8mm (CB240-T) | t | 0,03 |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 100% |  |
| 301.1.29 | Cốt thép thân mố d=28mm (CB400-V) | t | 2,68 |  |  |  | 2,68 | 2,68 | 100% |  |
| 301.1.30 | Bê tông bịt đáy, M200, đá 1x2 | m3 | 180,00 |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 100% |  |
| 301.1.31 | Cốt thép bệ mố d=25mm(CB400-V) | t | 6,15 |  |  |  | 6,15 | 6,15 | 100% |  |
| 301.1.33 | Cọc khoan nhồi D=1,0 m Bê tông thương phẩm | m | 231,00 |  |  |  | 231,00 | 231,00 | 100% |  |
| * | Khối lượng phát sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bê tông ống cống M200 đá 1x2 (3 đốt D150 + 7 đốt D50) | m3 | 3,210 |  |  |  | 3,21 | 3,21 | 100% |  |
| 2 | Cốt thép ống cống d=6mm (3 đốt D150 + 7đốt D50) | tấn | 0,088 |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 100% |  |
| 3 | Cốt thép ống cống d=10mm (3 đốt D150 + 7đốt D50) | tấn | 0,165 |  |  |  | 0,16 | 0,16 | 100% |  |
| 6 | Quét nhựa đường chống thấm & mối nối ống cống D150 | ống | 53,000 |  |  |  | 14,00 | 14,00 | 26,41% |  |
| 7 | Lắp đặt đốt cống D=150cm | Đốt | 53,000 | 20,00 | 20,00 | 100% | 14,00 | 34,00 | 64,15% |  |
| * | VI. Hố thu |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| * | I. Thân cống |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 | Bê tông ống cống M250 đá 1x2 | m3 | 84,455 |  |  |  | 84,46 | 84,46 | 100% |  |
| 11 | Cốt thép ống cống d=6mm | tấn | 0,399 |  |  |  | 0,40 | 0,40 | 100% |  |
| 12 | Cốt thép ống cống d=8mm | tấn | 3,385 |  |  |  | 3,38 | 3,38 | 100% |  |
| 13 | Cốt thép ống cống d=10mm | tấn | 4,638 |  |  |  | 4,64 | 4,64 | 100% |  |
| 14 | Cốt thép ống cống d=16mm | tấn | 0,336 |  |  |  | 0,34 | 0,34 | 100% |  |
| 15 | Lắp đặt đốt cống (100x100)cm | Đốt | 133,000 | 25,00 | 25,00 | 100% | 30,00 | 55,00 | 41,35% | 20 |
| * | V. Mương thủy lợi |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| * | Cống hộp đổ tại chỗ |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| * | I. Thân cống |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| * | II. Bản giảm tải BTCT |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| * | III. Tường cánh BTCT |  | - |  |  |  |  | - |  |  |

III.5 Đánh giá tiến độ thi công thực tế so với cam kết của Nhà thầu:

III.5.1 Lô 1: TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06

- Thi công cầu Bàn Thạch và đường dẫn hai đầu cầu: (Nhà thầu Cienco 1)

- Trong tuần qua, nhà thầu tiếp tục đúc tấm BTXM M200 ốp mái taluy, chưa tiến hành lắp đặt nên TVGS không đánh giá tiến độ hạng mục này.

- Các công tác còn lại chưa triển khai thi công.

- Đánh giá tiến độ tổng thể của nhà thầu so với tiến độ cam kết là chậm.

- Thi công cầu Kỳ Phú và đường dẫn hai đầu cầu: (Nhà thầu Văn Phôn)

- Hạng mục thi công cọc khoan nhồi D=1,2m mố M2 thi công xong 2/8 cọc. TVGS đánh giá tiến độ của nhà thầu là chậm so với tiến độ được lập.

- Hạng mục thi công bãi đúc dầm, nhà thầu đang thực hiện. TVGS đánh giá tiến độ của nhà thầu là chậm

- Đánh giá tiến độ tổng thể của nhà thầu so với tiến độ cam kết là chậm.

III.5.2 Lô 2: TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh

- Đoạn 1 và Đoạn 2: (Nhà thầu Quang Đại Việt)

- Trong tuần qua nhà thầu mới bắt đầu thi công cống kỹ thuật số 13, chưa triển khai các công việc: đào nền đường đất cấp 2, 3; đắp đất K95; thi công mương thoát nước các loại. TVGS đánh giá tiến độ tổng thể của nhà thầu so với tiến độ cam kết là rất chậm.

- Đoạn 3: (Nhà thầu Vinaconex)

- Trong tuần qua, nhà thầu hoàn thành 100% công tác bê tông móng mương M150 đá 4x6, bê tông M150 đá 2x4 và đá 4x6 tường đầu, tường cánh thượng hạ lưu và công tác lắp đặt đốt cống (100x100)cm.

- Đánh giá tiến độ tổng thể của nhà thầu so với tiến độ cam kết là đảm bảo.

III.6.  Dự kiến kế hoạch thi công trong tuần 29:

III.6.1/Lô 1: TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06.

a. Thi công cầu Bàn Thạch và đường dẫn hai đầu cầu:

- Nhà thầu thi công: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1)

- Gia công lắp đặt ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông xà mũ trụ T1.

- Thi công 2 cọc khoan nhồi trụ T4.

- Đúc các tấm đan BTCT ốp mái taluy.

- Đúc dầm bản L=11m: 05 dầm

- Thi công hoàn thành đường công vụ đến mố M2.

b. Thi công cầu Kỳ Phú và đường dẫn hai đầu cầu:

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng Văn Phôn

- Khoan và đổ bê tông 2 cọc khoan nhồi mố M2

- Thi công đắp cát bãi đúc dầm (3000 m3 cát)

- Thi công đóng vây cừ Larsen làm đường tạm ra trụ T3.

III.6.2/Lô 2 : TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh.

III.6.2.1 Đoạn 1: Từ Km0+000 -:- Km0+916.98 (Từ đường Hùng Vương đến hết nút giao đường Phan Chu Trinh)

- Thi công xử lý đất yếu nền đường từ cọc 8 đến cọc 19 (dài 177.23m) – Bên trái tuyến.

- Thi công bản giảm tải mương qua đường số 11, số 12.

- Thi công cống kỹ thuật số 13 (L=16,0m) và bản giảm tải mương qua đường số 10.

III.6.2.2. Đoạn 2: Từ Km2+548.06 -:- Km3+897.20 (Từ giáp đường dẫn phía đông cầu Kỳ Phú (cuối lô 1) đến đầu nút giao đường Lê Thánh Tông)

- Đắp đất nền đường đoạn từ C208 đến C225 (dài 300m).

- Tiếp tục đào đất và điều phối đất tại đoạn cọc 281 lý trình Km3+746,31 đến cọc 294 lý trình Km3+897,2 (dài 150,89m) khoảng 2700m3.

- Phát quang, dọn dẹp mặt bằng, vét hữu cơ những đoạn khác sau khi được giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch.

III.6.2.3.  Đoạn 3: Từ Km3+897.20 -:- Km6+308 (Từ đầu nút giao đường Lê Thánh Tông đến cuối tuyến).

- Thi công cống chui dân sinh tại Km4+715.

- Thi công bê tông móng mương M150 đá 4x6.

- Thi công đổ bê tông móng, thân tường đầu, tường cánh thượng hạ lưu các cống thoát nước ngang đường.

- Thi cống đắp đất K95.

- DỮ LIỆU TÀI CHÍNH

IV.1. Tạm ứng hợp đồng.

Công tác tạm ứng: Đến nay Chủ đầu tư đã hoàn thành việc thanh toán tạm ứng hợp đồng cho các Nhà thầu thi công.

IV.2. Tiến độ thanh toán, giải ngân.

- Đối với nhà thầu Vinaconex 25 và nhà thầu Cienco1: Các đơn vị đã thanh toán đợt 1.

- Nhà thầu Quang Đại Việt và Văn Phôn: Chưa thực hiện thanh toán đợt 1 do giá trị khối lượng thi công hoàn thành đến nay của các Nhà thầu này chưa vượt quá 10% giá trị hợp đồng để đủ điều kiện thanh toán đợt 1.

- CÁC VẤN ĐỀ, SỰ CỐ VÀ CHẬM TRỄ

V.1. Sự chậm trễ và những hệ quả.

V.1.1. Lô 1: TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06.

- Nhà thầu Cienco 1:

- Do vướng một số nhà dân chưa được di dời tại vị trí đường đầu cầu mố M0 nên nhà thầu chưa thể thi công tường chắn BTCT và đường đầu cầu sau mố M0.

- Thời gian qua nhà thầu tập trung làm đường công vụ qua sông nên chưa tiếp tục triển khai thi công CKN trụ T4.

- Nhà thầu Văn Phôn:

- Sự chậm trể của nhà thầu bắt nguồn từ việc đến tháng thứ 6 kể từ thời điểm có lệnh khởi công nhà thầu mới bắt đầu thi công CKN mố M2 (vì nhiều lý do khác nhau) dẫn đến tiến độ thi công của nhà thầu chậm trễ so với hồ sơ dự thầu. Đến nay, nhà thầu vẫn chưa huy động đầy đủ máy móc và thiết bị thi công cũng như nhân sự theo đúng hồ sơ dự thầu.

V.1.2. Lô 2: TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh

- Nhà thầu Quang Đại Việt:

1/ Đoạn 1: Từ Km0+000 -:- Km0+916.98 (Từ đường Hùng Vương đến hết nút giao đường Phan Chu Trinh)

- Sự chậm trể của nhà thầu là do không đủ mặt bằng thi công toàn đoạn 1, các đoạn mặt bằng được bàn giao nhỏ lẽ, không trọn vẹn. Kính đề nghị BQL sớm giải phóng và bàn giao mặt bằng những vị trí còn lại để Nhà thầu triển khai thi công kịp tiến độ đã đề ra.

- Đoạn từ cọc số 6 đến cọc số 19 quá trình thi công xuất hiện nền đất yếu nên thời gian thi công bị chậm lại để các bên liên quan thống nhất phương án xử lý và thiết kế điều chỉnh..

2/ Đoạn 2: Từ Km2+548.06 -:- Km3+897.20 (Từ giáp đường dẫn phía đông cầu Kỳ Phú (cuối lô 1) đến đầu nút giao đường Lê Thánh Tông).

- Sự chậm trể của nhà thầu là do mặt bằng thi công vẫn còn vướng một số hộ dân và mồ mã. Kính đề nghị BQL sớm giải quyết việc di dời mồ mã khu nghĩa địa (02 mộ) đã thống kê ngày 10/09/2016; giải tỏa các hộ dân còn nằm trên tuyến và bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai các công việc.

- Nhà thầu Viaconex 25:

Thi công đoạn 3: Từ Km3+897.20 -:- Km6+308 (Từ đầu nút giao đường Lê Thánh Tông đến cuối tuyến giáp với đường cứu hộ, cứu nạn).

- Kiến nghị Ban QLDA xúc tiến, làm việc với các bên liên quan sớm giải quyết và di dời các trụ điện

và đường dây điện trung, hạ thế đồng thời giải quyết và bàn giao mặt bằng tại vị trí xưởng cưa hộ nhà ông Thanh để Nhà thầu triển khai thi công kịp kế hoạch, tiến độ đề ra.

- QUẢN LÝ XÂY DỰNG BỞI TƯ VẤN GIÁM SÁT

VI.1. Chất lượng các công việc:

- Công tác quản lý chất lượng công trình đảm bảo, thi công theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành;

- Công tác kiểm tra, giám sát biện pháp thi công, vật tư vật liệu đưa vào công trình đảm bảo yêu cầu;

- Tư vấn giám sát đã giám sát chặt chẽ quá trình thi công theo đúng thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật và các quy định hiện hành, kiên quyết không cho đưa vào sử dụng vật tư, vật liệu kém chất lượng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Công tác nội nghiệp.

- Việc thực hiện và lập hồ sơ quản lý chất lượng được thực hiện theo đúng quy trình, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án và phù hợp với Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tuy nhiên, công tác hoàn thiện nội dung hồ sơ QLCL theo quy định còn chậm do việc bố trí cán bộ chuyên trách của các nhà thầu còn mỏng.

VI.2. Khối lượng các công việc:

- Do điều kiện thời tiết trong thời gian qua không thuận lợi nên so với kế hoạch, tiến độ đã được các nhà thầu lập và khối lượng thi công hoàn thành đến ngày 23/02/2017 thì tiến độ thi công hoàn thành của các đơn vị là chậm rất nhiều so với kế hoạch đề ra trong tuần.

VI.3. Yêu cầu hoạt động khắc phục:

- Yêu cầu chung đối với 4 nhà thầu:

- Theo nội dung CV số 19/BQL-QLDA3 ngày 13/01/2017 của Ban QLDA và ý kiến thống nhất giữa các bên tại cuộc họp ngày 14/2/2016 về việc các Nhà thầu lập và đệ trình lại tiến độ thi công chi tiết, tiến độ giải ngân. Đến nay căn bản các nhà thầu đã lập tiến độ và trình TVGS. Văn phòng TVGS sau khi kiểm tra và có ý kiến phản hồi đến các nhà thầu. Một lần nữa Tư vấn giám sát đề nghị các nhà thầu nhanh chóng cập nhật, hoàn thiện tiến độ thi công chi tiết cũng như giá trị khối lượng cam kết giải ngân của nhà thầu mình và gửi về Ban QLDA và Tư vấn giám sát xem xét và phê duyệt.

- AN TOÀN VÀ KẾ HOẠCH MÔI TRƯỜNG

- Hiện nay tiến độ thi công các hạng mục trên công trường đang được hầu hết các đơn vị triển khai vì vậy dễ dẫn đến nguy cơ mất ATLĐ cao, do đó yêu cầu các Nhà thầu cần quán triệt và tăng cường công tác giám sát ATLĐ; ATGT. Khoanh vùng, rào chắn phạm vi thi công, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các khu vực nguy hiểm, hố sâu và trên các tuyến giao thông liên quan tới dự án, không cho người không phận sự, không có đầy đủ bảo hộ lao động vào công trường.

- Việc thực hiện và trang bị các công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động cho các cán bộ, công nhân hiện đang công tác tại dự án đã được các Nhà thầu lưu ý và quan tâm nhưng việc trang bị cho công nhân tại các Tổ, Đội thi công vẫn chưa được đầy đủ theo yêu cầu trong nội dung, kế hoạch thực hiện được lập và đã được TVGS và Ban QLDA phê duyệt. Yêu cầu các nhà thầu cần thực hiện, trang bị đầy đủ.

- Công tác VSMT đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được duy trì tốt, vào những ngày mưa hay thời tiết hanh nắng vẫn xãy ra hiện tượng bùn lầy, bụi bẩn do công tác dọn vệ sinh và tưới nước giảm bụi trên các tuyến đường đường giao thông vận chuyển vật liệu, trên tuyến đang thi công chưa tốt làm ảnh hưởng đến VSMT trong khu vực. Yêu cầu Nhà thầu cần tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và khắc phục, xử lý.

- BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

- Đề nghị các nhà thầu thực hiện lập và gửi báo cáo tuần một cách đầy đủ và gửi đúng thời gian quy định để TVGS có thể cập nhật, đánh giá khách quan về tiến độ, tình hình thi công trên công trường để báo cáo đến Ban QLDA.

- HÌNH ẢNH THI CÔNG

Hình ảnh thi công cọc khoan nhồi mố M2 cầu Kỳ Phú

Hình ảnh thi công bãi đúc dầm cầu Kỳ Phú

Nhà thầu Cienco1 - Thi công đúc các tấm BTXM ốp mái taluy